| TÊN CƠ SỞ THỰC HIỆN DỊCH VỤ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ........, ngày tháng năm ....... |
| --- | --- |

KẾT QUẢ KIỂM XẠ

TẠI CƠ SỞ XẠ TRỊ

- Thông tin chung

1. Thông tin về cơ sở tiến hành công việc bức xạ

Tên cơ sở:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . ..

Địa chỉ trụ sở chính (theo giấy đăng ký):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Địa chỉ tiến hành công việc bức xạ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điện thoại:		 . . . . . . .		Fax: 	 . .. . . . .. .

Đại diện cơ sở:

| STT | Họ và tên | Chức vụ |
| --- | --- | --- |

2. Thông tin về đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm xạ

Tên cơ sở thực hiện dịch vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:		 . . . . . . .		Fax: 	 . .. . . . .. .

Người thực hiện kiểm xạ:

Người đo:

Người đánh giá:

Thiết bị sử dụng để kiểm xạ (đo suất liều photon, nơtron, v.v...):

Tên thiết bị:

Kiểu (Model): 			Số hiệu (S/N):

Hãng, nước sản xuất:

Hạn hiệu chuẩn: ...........

Thông số kỹ thuật của thiết bị đo:

- Loại đầu dò:

- Dải suất liều đo:

- Hệ số chuẩn trung bình:

3. Thông tin về thiết bị xạ trị:

3.1 Thiết bị xạ trị từ xa

a. Máy gia tốc

Tên thiết bị gia tốc:

Kiểu (Model): 			                                    Số hiệu (S/N):

Hãng, nước sản xuất:

Năm sản xuất:

Năm đưa vào sử dụng:

Loại bức xạ:

Thông số kỹ thuật:

- Năng lượng cực đại:          MeV

- Suất liều cực đại tại điểm đồng tâm:       cGy/phút

b. Thiết bị xạ trị từ xa sử dụng nguồn phóng xạ

Tên thiết bị:

Kiểu (Model): 			                                    Số hiệu (S/N):

Hãng nước sản xuất:

Năm sản xuất:

Năm đưa vào sử dụng:

Thông số kỹ thuật của nguồn phóng xạ đi kèm với thiết bị xạ trị:

- Đồng vị phóng xạ:

- Kiểu (Model): 		               Số hiệu (S/N):

- Hãng, nước sản xuất:

- Hoạt độ:		(Bq)		Ngày xác định hoạt độ:

c. Thiết bị phát tia X dùng trong xạ trị nông

Tên thiết bị:

Kiểu (Model): 			                                    Số hiệu (S/N):

Hãng, nước sản xuất:

Năm sản xuất:

Năm đưa vào sử dụng:

Thông số kỹ thuật:

- Cao thế cực đại:          kV

- Dòng cực đại:                  mA

3.2 Thiết bị xạ trị áp sát

Tên thiết bị:

Kiểu (Model): 		               Số hiệu (S/N):

Hãng, nước sản xuất:

Năm sản xuất:

Năm đưa vào sử dụng:

Mục đích sử dụng:

|  | Xạ trị áp sát suất liều thấp; |
| --- | --- |
|  | Xạ trị áp sát suất liều trung bình |
|  | Xạ trị áp sát suất liều cao |

Thông số kỹ thuật của nguồn phóng xạ đi kèm với thiết bị xạ trị:

- Đồng vị phóng xạ:

- Kiểu (Model): 		               Số hiệu (S/N):

- Hãng, nước sản xuất:

- Hoạt độ:		(Bq)		Ngày xác định hoạt độ:

II. Kết quả đo kiểm xạ

- Sơ đồ đo kiểm xạ

- Kết quả đo khảo sát suất liều bức xạ tại khu vực sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ:

- Phông môi trường:

+ Suất liều photon:  . . .. . . (Sv/h.

+ Suất liều nơtron: . . .. . . (Sv/h.

- Chế độ vận hành của thiết bị xạ trị khi tiến hành kiểm xạ

Năng lượng tia bức xạ (vận hành máy ở năng lượng cực đại - áp dụng với máy gia tốc): ...... . MeV

Thông số suất liều cực đại tại điểm đồng tâm (áp dụng với máy gia tốc): . . . … cGy/phút.

Thời gian phát tia (áp dụng với máy gia tốc): . ..  phút

Kích thước trường chiếu của thiết bị (mở cực đại): …..

Hướng phát tia (thực hiện đối tất cả các hướng phát tia có thể trong thực tế và chú thích trong bản kết quả đo tương ứng với từng hướng phát tia).

BẢNG KẾT QUẢ ĐO

| STT | Vị trí đo (Vị trí đo theo sơ đồ và chú thích hướng phát tia) | Suất liều bức xạ photon (µSv/h) | Suất liều bức xạ nơtron (µSv/h) | Tổng cộng (µSv/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Trung bình | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Trung bình |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III. Đánh giá kết quả đo

1. Văn bản áp dụng để đánh giá:

- Thông tư số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế (Thông tư số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT);

- Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng (Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN);

2. Đánh giá kết quả:

a) Tiêu chí đánh giá:

Giới hạn liều nghề nghiệp: Liều hiệu dụng 20 mSv trong một năm;

Giới hạn liều công chúng: Liều hiệu dụng 1 mSv trong một năm.

b) Đánh giá kết quả:

-Liều nghề nghiệp:

Thời gian vận hành thiết bị (trong 1 năm): t1 =.....

Hệ số chiếm cứ: T =

Hệ số sử dụng: U1 =

Suất liều phông bức xạ môi trường tổng cộng: P =

Suất liều bức xạ tổng cộng tại khu vực nhân viên bức xạ làm việc: H1 = ......

Đánh giá giá trị liều của nhân viên bức xạ nhận được: D1 = t1 x T x U x (H1 - P)  =....

-Liều công chúng:

Thời gian vận hành thiết bị (trong 1 năm): t2 =.....

Hệ số chiếm cứ: T =

Hệ số sử dụng: U =

Suất liều phông bức xạ môi trường tổng cộng: P =

Suất liều bức xạ tổng cộng tại khu vực công chúng: H2 = ......

Đánh giá giá trị liều của công chúng nhận được: D2 = t2 x T x U x (H2 – P) =....

Ghi chú: đối với cơ sở xạ trị sử dụng nguồn phóng xạ, liều công chúng phải tính thêm liều gây ra cho công chúng trong thời gian không vận hành:

Thời không vận hành thiết bị (trong 1 năm): t3 =.....

Hệ số chiếm cứ:  U =

Suất liều bức xạ tại khu vực công chúng khi không vận hành: H3 = ......

Đánh giá giá trị liều của công chúng nhận được: D3 = t3x T x (H3 – P) =....

IV. Kết luận và khuyến cáo

1. Kết luận

Cơ sở tiến hành công việc bức xạ: Đảm bảo ATBX đối với nhân viên bức xạ và công chúng Không đảm bảo ATBX đối với:

Nhân viên bức xạ Công chúng

2. Khuyến cáo

- Khoanh vùng kiểm soát và giám sát theo quy định tại Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN:

  - Vùng kiểm soát gồm:

  - Vùng giám sát gồm:

- Khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn bức xạ bổ sung:

Tài liệu gửi kèm theo kết quả kiểm xạ:

- Biên bản làm việc tại cơ sở (có chữ ký, dấu xác nhận của cơ sở);

- Ảnh chụp model, seri của thiết bị xạ trị.

| NGƯỜI ĐÁNH GIÁ (ký, ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ THỰC HIỆN DỊCH VỤ |
| --- | --- |

# Footnotes

Áp dụng đối với cơ sở sử dụng thiết bị xạ trị từ xa

Áp dụng đối với cơ sở sử dụng máy gia tốc phát photon với năng lượng trên 8MeV

# Text boxes

Sơ đồ mặt bằng khu vực đặt thiết bị xạ trị, lưu giữ nguồn phóng xạ dùng trong xạ trị áp sát - kèm theo chú thích các điểm đo trên sơ đồ: